## ACTA DE VERIFICACIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN
DENOMINACION DEL CENTRO DE TRABAJO: |  |  | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
DOMICILIO | Calle y No.: |  | Carr. a Glez. Ortega Km 3 |  |  |  | Municipio: |  | No especificado
| Colonia: |  | No especificado |  |  |  | Entidad Federativa: |  |  |  | Zacatecas
| Ciudad: |  | Río Grande |  |  |  | NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA: | [6 empty] | 1
| C.P.: |  | 98401 |  |  |  | NÚMERO DE TRABAJADORES:
FECHA Y HORA DEL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN: | [7 empty] | TIPO DE RECORRIDO DE VERFICACION: |  |  |  |  | Ordinario
Fecha: |  | Hora de Inicio: |  |  | Hora de Término: | [7 empty] | Extraordinario
Área en las que se realizó el recorrido de verificación: |  | Agente, Condición o Acto Inseguro detectado |  |  |  | Recomendación de soluciones para prevenir, eliminar o reducir condiciones ó actos inseguros detectados |  |  |  | Prioridad de atención (Días)
[10 empty] | Inmediata |  | Alta |  |  | Media | Baja
[10 empty] | Mismo día |  | 1-3 días |  |  | 3-6 días | 6-10 días
Laboratorio de Química |  | La llave de paso de gas LP se encuentra en una bodega imposibilitando su fácil acceso para el cierre de emergencia |  |  |  | Reubicar la llave de gas | [9 empty] | X
Taller de Gastronomía |  | No se cuenta con bitácora de mantenimeinto de las campana |  |  |  | Considerar las campanas dentro de su plan de Mantto Preventivo | [9 empty] | X
Taller de Electromecánica, Civil y Arquitectura |  | Los contactos o enchufes |  |  |  | Analizar la reunicación sobre las mesas o de manera vertical | [8 empty] | X
Centros de Carga |  | No tienen señalamiento ni cuentan con diagrama unifilar |  |  |  | Colocar los señalamientos correspondientes y solicitar el diseño y colocación de los diagramas unifilares | [8 empty] | X
A un costado de las cisternas (sin funcionar) del edificio "O" |  | Se observó cableado de luz expuesto |  |  |  | Retirar el cableado suelto | [9 empty] | x
Paredes internas de los edificios E, P y O |  | Se observan grietas de diferentes tamaños |  |  |  | Reparar estas grietas con base en la solicitud a ISIFE | [9 empty] | X
Edificio "E" |  | Se observa cableado expuesto en las lámparas |  |  |  | Retirar el cableado suelto | [9 empty] | X
Aulas del edificio "D" y Laboratorio de Computación |  | Se observan bancas sin aislante de fuego |  |  |  | Colocar aislante de fuego en la bancas mencionadas | [9 empty] | X
Aulas |  | Las salidas de emergencia |  |  |  | Colocar señalamiento de Empuje o Jale según corresponda y generar un plan para ir cambiando paulatinamente las bisagras de todas las pues¿rtas y que abran hacia afuera. | [8 empty] | X
En cada baño |  | Los baños para personas con capacidades diferentes son usados como bodega |  |  |  | Rehabilitar los baños para personas con capacidades diferentes | [9 empty] | X
Áreas comunes del Instituto |  | Se observan registros de agua, de internet, etc sin tapa |  |  |  | Señalizar las tapas de registro de acuerdo con su funionalidad y normativa aplicable | [9 empty] | X
Explanada central |  | Los registros de desague fluvial de la explanada central no cuenta con tapas o rejillas |  |  |  | Colocar las rejillas | [9 empty] | X
Rampa principal del edificio "E" |  | El tubo de PVC de la rampa del edificio "E" se expuesto sobre la misma |  |  |  | Cubrir el tubo a fin de que quien circule no se tropiece | [8 empty] | X
Pasillo de la planta alta del edificio D. Contadores. |  | La lámpara no cuenta con rejilla protectora |  |  |  | Colocar rejilla | [9 empty] | X
A un lado de la escalera del edificio "E" |  | El toma correinte que se ubica a un lado de la esclaera del edificio "E" se encuentra flojo y expuesto |  |  |  | Fijar en la pared | [8 empty] | X
Tuberia eléctrica del edificio E |  | Descarga de dren de AC sobre tubería eléctrica |  |  |  | Reubicar el dren |  |  |  | X
Restaurante Escuela Daminana |  | Se observó material de limpieza en el mismo sitio de producción |  |  |  | Reubicación de equipo y material de limpieza |  |  |  | X
Restaurante Escuela Daminana |  | Falta de ventilación adecuada en las áreas de producción y comensales |  |  |  | Instalar ventilación adecuada |  |  |  | X
Restaurante Escuela Daminana | [5 empty] | Reunicación dela llave de gas |  |  |  | X
Restaurante Escuela Daminana |  | Se observa una puerta enla zona de producción abierta |  |  |  | Colocar protecciín para evitar que las moscas y fauna nociva ingresen a la zona de producción |  |  |  | X
FIRMAS
NOMBRE COMPLETO |  |  |  | FUNCIÓN DENTRO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE | [6 empty] | FIRMA

## Hoja1
Área del Instituto tecnológico de estudios tecnológicos de los cabos (Unidad san José del Cabo) en las que se realizó el recorrido de verificación: | Agente, Condición o Acto Inseguro detectado | Recomendación de soluciones para prevenir, eliminar o reducir condiciones ó actos inseguros detectados | Prioridad de atención (Días) |  |  |  | COMENTARIOS
|  |  | Inmediata | Alta | Media | Baja
|  |  | Mismo día | 1-3 días | 3-6 días | 6-10 días
Restaurante Escuela Damina | No se presenta evidencia del mantenimiento a las campanas | Considerar las campanas dentro de su plan de Mantto Preventivo |  |  |  | X
Laboratorio de Química | La llave de paso de gas LP se encuentra en una bodega imposibilitando su fácil acceso para el cierre de emergencia | Reubicar la llave de gas |  |  |  | X
Taller de Gastronomía | No se cuenta con bitácora de mantenimeinto de las campana | Considerar las campanas dentro de su plan de Mantto Preventivo |  |  |  | X
Taller de Electromecánica, Civil y Arquitectura | Los contactos o enchufes | Analizar la reunicación sobre las mesas o de manera vertical |  |  | X
Centros de Carga | No tienen señalamiento ni cuentan con diagrama unifilar | Colocar los señalamientos correspondientes y solicitar el diseño y colocación de los diagramas unifilares |  |  | X
A un costado de las cisternas (sin funcionar) del edificio "O" | Se observó cableado de luz expuesto | Retirar el cableado suelto |  |  |  | x
Paredes internas de los edificios E, P y O | Se observan grietas de diferentes tamaños | Reparar estas grietas con base en la solicitud a ISIFE |  |  |  | X
Edificio "E" | Se observa cableado expuesto en las lámparas | Retirar el cableado suelto |  |  |  | X
Aulas del edificio "D" y Laboratorio de Computación | Se observan bancas sin aislante de fuego | Colocar aislante de fuego en la bancas mencionadas |  |  |  | X
Aulas | Las salidas de emergencia | Colocar señalamiento de Empuje o Jale según corresponda y generar un plan para ir cambiando paulatinamente las bisagras de todas las pues¿rtas y que abran hacia afuera. |  |  | X
En cada baño | Los baños para personas con capacidades diferentes son usados como bodega | Rehabilitar los baños para personas con capacidades diferentes |  |  |  | X
Áreas comunes del Instituto | Se observan registros de agua, de internet, etc sin tapa | Señalizar las tapas de registro de acuerdo con su funionalidad y normativa aplicable |  |  |  | X
Explanada central | Los registros de desague fluvial de la explanada central no cuenta con tapas o rejillas | Colocar las rejillas |  |  |  | X
Rampa principal del edificio "E" | El tubo de PVC de la rampa del edificio "E" se expuesto sobre la misma | Cubrir el tubo a fin de que quien circule no se tropiece |  |  | X
Pasillo de la planta alta del edificio D. Contadores. | La lámpara no cuenta con rejilla protectora | Colocar rejilla |  |  |  | X
A un lado de la escalera del edificio "E" | El toma correinte que se ubica a un lado de la esclaera del edificio "E" se encuentra flojo y expuesto | Fijar en la pared |  |  | X
Tuberia eléctrica del edificio E | Descarga de dren de AC sobre tubería eléctrica | Reubicar el dren | X
Restaurante Escuela Daminana | Se observó material de limpieza en el mismo sitio de producción | Reubicación de equipo y material de limpieza | X
Restaurante Escuela Daminana | Falta de ventilación adecuada en las áreas de producción y comensales | Instalar ventilación adecuada | X
Restaurante Escuela Daminana |  | Reunicación dela llave de gas | X
Restaurante Escuela Daminana | Se observa una puerta enla zona de producción abierta | Colocar protecciín para evitar que las moscas y fauna nociva ingresen a la zona de producción | X
Edificio "V" | Rampa principal sin pendiente apropiada | Reubicar la rampa |  |  |  | X
En el almacén del taller de Gastronomía | se detectan marcas de escurrimiento de agua debido a las grietas del techo y a los orificios de los clabes de sistemas de cómputo/ | Impermeabilizar |  |  |  | X
Edificio "N" |  | Tapar el resgistro de drenaje |  |  |  | X
Baño de hombres del Edificio "O" | Le faltan vidrios/ventana tipo persiana | Colocar los vidrios faltantes | X